## Sheet1
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 主材 | 辅材 | 人工 | 合计 | 合价
一 | 一层
1 | 装饰工程
| 柜台及洽谈区硅钙板天花及龙骨拆除清理 | 数量: 70.8; 单位: m2
| 墙面原挂件及装饰物拆除 | 数量: 1; 单位: 项; 备注: 铲除及墙面清理
| 大厅区石膏板拆除及整理 | 数量: 16.2; 单位: m2
| 柜台及洽谈区硅钙板天花 | 数量: 70.8; 单位: m2; 备注: 轻钢龙骨 硅钙板吊顶
| 大厅区石膏板吊顶 | 数量: 16.2; 单位: m2; 备注: 轻钢龙骨、双层石膏板
| 墙面铝塑板脱落修复 | 数量: 1; 单位: 项; 备注: 恢复及加固
| 过道新建轻钢龙骨石膏板隔墙 | 数量: 4.62; 单位: m2
| 修补天花及新建墙面批灰打磨做乳胶漆 | 数量: 42; 单位: m2; 备注: 多乐士乳胶漆
2 | 机电工程
| 原线路排查、电源插座检修 | 数量: 2; 单位: 人工
| 柜台及洽谈区灯具格栅灯拆装 | 数量: 10; 单位: 套
| 大厅筒灯/斗胆灯拆装 | 数量: 18; 单位: 套; 备注: 原有灯具
| 提供及安装筒灯 | 数量: 9; 单位: 套; 备注: 飞利浦
| 提供及安装柜机空调电源380V电源插座面板 | 数量: 2; 单位: 套; 备注: 西门子
卫生间门厅增加照明电源 | bar: 数量 to 单位
| 卫生间门厅更换吸顶灯 | 数量: 2; 单位: 套
| 天花灯具开孔 | 数量: 9; 单位: 个
| 新装灯具排管布管 | 数量: 120; 单位: 米; 备注: 中财线管
| 新装灯具穿线 | 数量: 450; 单位: 米; 备注: 起帆电线
| 空调电源布管 | 数量: 60; 单位: 米; 备注: 中财线管
| 空调380V电源布线 | 数量: 400; 单位: 米; 备注: 4平方起帆电线
二 | 二层
1 | 装饰工程
| 会议室门及门套拆除 | 数量: 2; 单位: 套; 备注: 保护性拆除
大厅及办公室明线槽管线拆除 | bar: 数量 to 单位
原柜台玻璃拆除 | bar: 数量 to 单位
| 办公室及过道石膏板天花拆除及整理 | 数量: 18; 单位: m2
| 办公室及过道新建石膏板天花 | 数量: 18; 单位: m2; 备注: 轻钢龙骨、双层石膏板
| 柜台办公室矿棉板拆除及整理 | 数量: 21; 单位: m2
| 柜台办公室新建矿棉板天花 | 数量: 21; 单位: m2; 备注: 轻钢龙骨、矿棉板吊顶
| 小会议室新做门套 | 数量: 1; 单位: 樘; 备注: 木作基层 木皮饰面
| 小会议室新做门套做油漆 | 数量: 3; 单位: m2
原小会议室木门安装 | bar: 数量 to 单位
| 大厅、过道及办公室新建吊顶批灰打磨做乳胶漆 | 数量: 25; 单位: m2; 备注: 多乐士乳胶漆
| 储藏间墙面铲除 | 数量: 4; 单位: m2
| 储藏间墙面批灰打磨做乳胶漆 | 数量: 4; 单位: m2; 备注: 多乐士乳胶漆
2 | 机电项目
| 原线路排查、电源插座检修 | 数量: 4; 单位: 人工
| 大厅及办公室灯具拆装 | 数量: 15; 单位: 套
| 提供及安装筒灯 | 数量: 8; 单位: 套
| 提供及安装380V空调插座 | 数量: 2; 单位: 套; 备注: 西门子
| 提供及安装空调16A插座 | 数量: 8; 单位: 套; 备注: 西门子
| 地面地毯保护 | 数量: 1; 单位: 项; 备注: 保护膜、彩条布等
| 天花整修灯具布线 | 数量: 300; 单位: 米; 备注: 起帆电线
| 新增空调电源布管 | 数量: 250; 单位: 米; 备注: 中财线管
| 新增空调电源布线 | 数量: 1200; 单位: 米; 备注: 起帆电线
三 | 三层
1 | 装饰工程
玻璃隔断拆除 | bar: 数量 to 单位
| 小会议室石膏板天花拆除及整理 | 数量: 4.7; 单位: m2
| 小会议室新建石膏板天花 | 数量: 4.7; 单位: m2; 备注: 轻钢龙骨、双层石膏板
| 大厅区及更衣室矿棉板天花拆除及修复 | 数量: 39.8; 单位: m2
| 大厅区及更衣室新建矿棉板吊顶 | 数量: 39.8; 单位: m2; 备注: 轻钢龙骨、矿棉板吊顶
小办公室天花矿棉板恢复 | bar: 数量 to 单位
| 小会议室天花及办公室墙面修补批灰打 磨做乳胶漆 | 数量: 35; 单位: m2; 备注: 多乐士乳胶漆
| 办公室地面安装地板压条 | 数量: 2; 单位: 米; 备注: 金属压条
2 | 机电项目
| 原线路排查、电源插座检修 | 数量: 2; 单位: 人工
| 大厅格栅灯拆装 | 数量: 5; 单位: 套
| 提供及安装380V空调插座 | 数量: 2; 单位: 套; 备注: 西门子
| 提供及安装空调16A插座 | 数量: 8; 单位: 套; 备注: 西门子
| 天花整修灯具布线 | 数量: 200; 单位: 米; 备注: 起帆电线
| 新增空调电源布管 | 数量: 250; 单位: 米; 备注: 中财线管
| 新增空调电源布线 | 数量: 1200; 单位: 米; 备注: 起帆电线
四 | 四层
1 | 装饰工程
| 大厅及办公室天花矿棉板及龙骨拆除整理 | 数量: 36.75; 单位: m2
| 墙面涂料层清理铲除 | 数量: 433.2488; 单位: m2
地面明线槽、隔断等铲除及地面清理 | bar: 数量 to 单位
| 大厅及办公室天花新建矿棉板吊顶 | 数量: 36.75; 单位: m2; 备注: 轻钢龙骨、矿棉板吊顶
| 大会议室石膏板拆除及整理 | 数量: 3.5; 单位: m2
| 大会议室石膏板吊顶 | 数量: 3.5; 单位: m2; 备注: 轻钢龙骨、双层石膏板
| 墙面破损处石膏板修补 | 数量: 1; 单位: 项; 备注: 墙面石膏板修补
| 墙面批灰打磨做乳胶漆 | 数量: 433.2488; 单位: m2; 备注: 多乐士乳胶漆
2 | 机电项目
| 原线路排查、电源插座检修 | 数量: 4; 单位: 人工
| 大厅及办公室灯具拆装 | 数量: 15; 单位: 套
| 提供及安装筒灯 | 数量: 3; 单位: 套
| 提供及安装380V空调插座 | 数量: 2; 单位: 套; 备注: 西门子
| 提供及安装空调16A插座 | 数量: 6; 单位: 套; 备注: 西门子
| 天花整修灯具布线 | 数量: 300; 单位: 米; 备注: 起帆电线
| 新增空调电源布管 | 数量: 200; 单位: 米; 备注: 中财线管
| 新增空调电源布线 | 数量: 900; 单位: 米; 备注: 起帆电线
五 | 楼梯间
楼梯间门头拆除 | bar: 数量 to 单位
| 楼梯间新开门洞 | 数量: 1; 单位: 樘; 备注: 拆除
| 新开门洞水泥修补 | 数量: 1; 单位: 项; 备注: 海螺水泥
| 定制及安装防盗门 | 数量: 1; 单位: 套; 备注: 成品定制
| 楼梯间踏步修复 | 数量: 13; 单位: 步; 备注: 瓷砖踏步更换
| 户外台阶 | 数量: 2.2; 单位: m2; 备注: 砖砌平台
| 户外台阶铺石材 | 数量: 7.2; 单位: m2; 备注: 花岗岩
| 户外台阶不锈钢栏杆 | 数量: 4; 单位: 米; 备注: 不锈钢栏杆
| 墙面批灰打磨做乳胶漆 | 数量: 149.85; 单位: m2; 备注: 多乐士乳胶漆
六 | 其他项目
1 | 提供及安装弱电设备电源 | 数量: 30; 单位: 米; 备注: 6平方电缆线
2 | 垃圾清理 | 数量: 1; 单位: 项; 备注: 搬运至物业指定点
3 | 完工清洁 | bar: 数量 to 单位